| 柳州职业技术学院 电子元器件耗材定点服务供应商询价采购公告 采购编号：LZY19-009 发布日期：2019.3.13 - 项目名称：电子元器件耗材定点服务供应商采购 - 服务有效期：自合同签订之日起贰年 - 采购需求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 两年内承诺优惠率% | 所投品牌 | 目前市场参考单价 | 优惠后单价 | 备注（中标商样品不退） |  |
| 1 | 交流接触器 | 中国德力西CDC10-10/AC380V/10A | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |  |
| 2 | 热过载继电器 | 中国德力西JR36-20A/6.8-11A | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |  |
| 3 | 三联按钮开关 | 中国德力西LA4-3H | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 两联按钮开关 | 中国德力西LA4-2H | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制变压器 | 中国德力西BK-50/AC380V/220V/110V/36V | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺旋式熔断器 | 中国德力西RL1-60/AC380V/60A[座] | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺旋式熔断器 | 中国德力西RL1-60A[熔体] | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |  |
| 8 | 螺旋式熔断器 | 中国德力西RL1-15/380V/15A[座] | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 螺旋式熔断器 | 中国德力西RL1-15A[熔体】 | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |  |
| 10 | 一位双控开关 | 中国德力西CD820.86㎜*86㎜.AC250V/16A | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 螺旋式灯座 | 德力西E27.82㎜*49㎜,250V | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 白炽灯泡 | E27螺口.220V.25W | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 白炽灯泡 | E27螺口.36V.40W | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 接线端子排 | 鸿丰TB-2520L | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 接线端子排 | 鸿丰TR-2512L | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 铝芯线 | φ2.5㎡ 100米/卷 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 多股铜芯软花线 | φ0.75㎡ 100米/卷 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 七股铝芯线 | φ10㎡ 100米/卷 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 剥线钳 | 剪刀式6寸 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 时间继电器 | PEOPLE人民电器JS7-2A/380V气囊式 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 行程开关 | JTXK1-111.AC380V.0.3A | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 家用漏电开关 | 中国德力西 DZL18-32F/1[2P]AC220V/20A | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 十字平头螺钉 | 4*10 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 十字平头螺钉 | 4*15 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 十字平头螺钉 | 4*25 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 十字平头螺钉 | 4*10 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 二极管 | 1N4007 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 稳压二极管 | 1N4733 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 三极管 | D325 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 三极管 | 9014 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 电解电容 | 35V470UF | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 电解电容 | 25V22UF | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电解电容 | 25V100UF | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 电阻 | 1/2W.1K | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 电阻 | 1/2W.511Ω | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 可调电阻 | WH06-2K | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 焊锡丝 | 易金牌 φ0.8㎜/800克 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 松香 |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 绝缘胶布 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 信号灯 | AC36V/0.95W | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 熔芯 | RT18-10*32/4A 20个/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 玻璃保险管 | 5*20/3A 100个/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | PLCS7-200通讯线 | 一端是串口一端是USB口，黄色 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 电气接线柱（短接片） | 鸿丰UK5N-2.5B | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 接端堵头 | 鸿丰 E/UK | 片 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 接地端子 | 鸿丰UK5N | 片 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 号码排 | 1-100 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DIN导轨 | 符合DIN EN 50022（帽形型材轨道） | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 护套针形端子 | E1008（黑色） 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 护套针形端子 | E1008（红色） 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 护套针形端子 | E0510（棕色） 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 护套针形端子 | E0510（黑色） 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 护套针形端子 | E0510（蓝色） 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 弹簧式接线端子 | ZDU2.5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 弹簧式接线端子 | ZDU6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 弹簧式接线端子 | ZPE2.5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 弹簧式接线端子 | ZPE6 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 接线端子挡板 | ZDU6端子挡板 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 链接块 | ZQV2.5/10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 双进双出弹簧式接线端子 | ZDU2.5/4AN | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 空开 | 中国德力西DZ47SC10四级 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 空开 | 中国德力西DZ47SC63三级 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 空开 | 中国德力西DZ47SC63二级 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 漏电开关 | 中国德力西DZ47LE32C20 2P | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 直流电源 | 眀纬 NES-350-36V | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ47-63 D63/3P | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ47-63 D32/3P | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ47-63 C10/1P | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ47-63 C10/2P | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ108-20（10-6.3A） | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ108-20（5-3.2A） | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 塑料外壳式低压断路器 | 中国德力西DZ108-20（0.4-0.25A） | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 交流接触器 | 中国德力西3TH82 62 线圈电压110V | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 中间继电器 | MY2NJ-DC24V 10个/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 继电器安装导轨插座 | PYF08A 20个/盒 | 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 异形管 | 4 mm2 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 异形管 | 2.5 mm2 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 异形管 | 1.5 mm2 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 冷压接线端头 | UT2.5-4 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 冷压接线端头 | UT1.5-3 1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 接线端子 | TD3010 带高绝缘栅 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 接线端子 | TD2010 带高绝缘栅 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 接线端子 | TD1510 带高绝缘栅 | 条 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 急停开关 | YW1B-V（YW-E01） | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 按钮开关 | LA68A（绿色）、LA68A（红色）、LA68A（白色） | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 行程开关 | 中国德力西JW2-11Z/3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 针形冷压端子（接线端子） | E 0508 （0.5mm2线用）1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 打印号码管 | 用于0.5mm2线 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 针形冷压端子（接线端子） | E1008（1.0mm2线用）1000个/包 | 包 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 打印号码管 | 用于1.0mm2线 | 卷 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 线槽连盖 | 40㎜*40㎜ | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 自攻螺钉 | M6 长10毫米 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 棘轮式端子压线钳 | AWG23-10 压接范围0.25-6mm2 | 把 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠后单价合计： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：

地址：                              邮政编码：                电话、

全称：

对公帐号：                           开户行：

法定代表人或委托代理人签名：

年   月   日

四、要求说明：

1、资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售的企业商家均可参加报价。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，优惠后折扣率应低于市场零售价。我单位有权向有关供货商进行市场询价，如发现向我单位供货价格市场统一零售价或广西柳州市当地市场平均零售价格，我单位有权终止其供货资格，并追究中标供应商的违约责任。

4、 如某货物基准价（指该货物在柳州市市场统一零售含税价或柳州市市场平均零售含税价）为1000元，优惠15%即优惠价为850元，则优惠后折扣率为不高于85%。优惠后折扣率高于95%报价无效。

5、报价表必须要加盖公章并签名，未加盖报价人单位公章和签名的报价无效。

6、报价为货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

7、在指定品牌的货物需要按品牌进行报价，如所投品牌不在指定品牌中的报价无效。

8、采购需求备注要求提供样品的商品，报价人递交报价文件时必须同时提供与所投品牌型号一致的样品各一个，否则报价无效。

9、考虑到商品品质差异，本次采购以报价人所投品牌、样品品质、折扣率综合评定中标人。

10、交货期：在确认货物需求后，供货时间不超过__12__小时，需订货的货物供货时间不超过___72___小时。

11、交货地点：柳州职业技术学院官塘校区

12、报价文件递交：报价人将填写好的报价标报价表、承诺书、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证及委托代理人复印件（加盖公章）各3份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，报价文件一式三份。于2019年03月20日9时00分至9时30分送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处204办公室，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307   技术咨询：邓老师  联系电话：15678064598

柳州职业技术学院

2019年3月13日

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院电子元器件耗材定点服务供应商采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

一、	我公司提供的投标货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

二、	保证依据我公司投标文件的承诺，按基准价和优惠后折扣率及时向柳州职业技术学院提供高质量的中标货物和服务。

三、	在供货项目有效期内，保证根据市场价的调整而同时调整基准价格，调整后的产品优惠后折扣率保证不高于该货物投标时的优惠折扣率。提供货物基准价不得高于同一型号配置货物的市场统一零售价或广西柳州市当地市场平均零售价格。

四、	在确认货物需求后，供货时间不超过________小时，需订货的货物供货时间不超过__________小时。免费送货上门，在质保期内的货物出现问题24小时内免费上门维修或更换。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，第1-4条内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。