柳州职业技术学院 2018-2019年水电耗材定点服务供应商询价采购公告 采购编号：LZY18-011 发布日期：2018.3.14 - 项目名称：2018-2019年水电耗材定点服务供应商采购 - 服务有效期：自合同签订之日起贰年 - 采购需求：

| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 两年内承诺优惠率% | 所投品牌 | 目前市场参考价 | 优惠后价格 | 备注（中标商样品不退） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED T5日光灯管（铝管+PC阻燃） | 16W | 支 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 2 | LEDT8日光灯管（铝管+PC阻燃） | 18W功率因数（PF）: ≥0.9 | 支 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 3 | 日光灯支架 | T5 16W | 支 |  |  |  |  |  |
| 4 | 日光灯支架 | T8 18W | 支 |  |  |  |  |  |
| 5 | 吸顶灯（圆形） | 10w | 只 |  |  |  |  |  |
| 6 | LED球泡（PC阻燃料） | E27螺口3W | 只 |  |  |  |  |  |
| 7 | LED球泡（PC阻燃料） | E27螺口7W | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 8 | LED球泡（PC阻燃料） | E27螺口12W | 只 |  |  |  |  |  |
| 9 | LED投射灯（铝制外壳） | 50w功率因数（PF）: ≥0.95 | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 10 | LED投射灯（铝制外壳） | 100w功率因数（PF）: ≥0.95 | 只 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电线（ BV单芯铜芯线） | 1.5平方 | 卷 |  | 桂林国际 |  |  |  |
| 12 | 电线（ BV单芯铜芯线） | 2.5平方 | 卷 |  | 桂林国际 |  |  |  |
| 13 | 电线（ BV单芯铜芯线） | 4平方 | 卷 |  | 桂林国际 |  |  |  |
| 14 | 电线（ BV单芯铜芯线） | 6平方 | 卷 |  | 桂林国际 |  |  |  |
| 15 | PVC水管 | ￠20 | 米 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 两年内承诺优惠率% | 所投品牌 | 目前市场参考价 | 优惠后价格 | 备注（中标商样品不退） |
| 16 | 一位开关 | 明装10A | 只 |  |  |  |  |  |
| 17 | 二位开关 | 明装10A | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 18 | 三位开关 | 明装10A | 只 |  |  |  |  |  |
| 19 | 一位开关 | 暗装10A | 只 |  |  |  |  |  |
| 20 | 二位开关 | 暗装10A | 只 |  |  |  |  |  |
| 21 | 三位开关 | 暗装10A | 只 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1P空气开关 | 32A | 只 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1P空气开关 | 63A | 只 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2P空气开关 | 63A | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 25 | 3P空气开关 | 63A | 只 |  |  |  |  |  |
| 26 | 单冷快开水龙头（201不锈钢） | ￠15 | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 27 | 单冷快开水龙头（201不锈钢） | ￠20 | 只 |  |  |  |  |  |
| 28 | 全直通/手柄快开水阀，（201不锈钢） | ￠15 | 只 |  |  |  |  |  |
| 29 | 快开水阀（201不锈钢） | ￠20 | 只 |  |  |  |  |  |
| 30 | 快开龙头阀芯（纯铜） | ￠15 | 只 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 31 | 五孔插座 | 暗装10A | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 32 | 十孔插座 | 暗装10A | 个 |  |  |  |  |  |
| 33 | 五孔插座 | 明装10A | 个 |  |  |  |  | 提供样品 |
| 34 | 十孔插座 | 明装10A | 个 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价合计 |  |  |

报价人单位（公章）：

地址：                              邮政编码：                电话、

全称：

帐号：                              开户行：

法定代表人或委托代理人签名：

年   月   日

要求说明：

1、资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售的企业商家均可参加报价。

2、货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，优惠后折扣率应低于市场零售价。我单位有权向有关供货商进行市场询价，如发现向我单位供货价格市场统一零售价或广西柳州市当地市场平均零售价格，我单位有权终止其供货资格，并追究中标供应商的违约责任。

3、 如某货物基准价（指该货物在柳州市市场统一零售含税价或柳州市市场平均零售含税价）为1000元，优惠15%即优惠价为850元，则优惠后折扣率为不高于85%。优惠后折扣率高于95%报价无效。

4、报价表必须要加盖公章并签名，未加盖报价人单位公章和签名的报价无效。

5、报价为货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

6、日光灯管、LED灯具等四大项必须从我院指定品牌“阳光、三雄、业电、曼科、欧普”之中任选一个品牌进行报价，如所投品牌不在指定品牌中的报价无效。

7、开关、插座、空开三大项必须从我院指定品牌“正泰、德力西、欧普、公牛”中任选一个品牌进行报价，如所投品牌不在指定品牌中的报价无效。

8、采购需求备注要求提供样品的商品，报价人递交报价文件时必须同时提供与所投品牌型号一致的样品各一个，否则报价无效。

9、考虑到商品品质差异，本次采购以报价人所投品牌、样品品质、折扣率综合评定中标人。

10、交货期：在确认货物需求后，供货时间不超过__8 _小时，需订货的货物供货时间不超过__48__小时。

11、交货地点：广西柳州市指定地点（按采购人要求）

12、报价文件递交：报价人将填写好的报价标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）、法人身份证及委托代理人复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2018年03月21日15时30分至16时00分送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处204办公室，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307   技术咨询：黄老师  联系电话：3156706

柳州职业技术学院

2018年3月14日

承 诺 书

我公司在参与柳州职业技术学院2018—2019年水电耗材定点服务供应商采购活动期间，对本公司所提供的货物及服务做出以下承诺：

一、	我公司提供的投标货物皆为符合国家标准的全新原厂合格产品，有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证得到等于或高于生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。

二、	保证依据我公司投标文件的承诺，按基准价和优惠后折扣率及时向柳州职业技术学院提供高质量的中标货物和服务。

三、	在供货项目有效期内，保证根据市场价的调整而同时调整基准价格，调整后的产品优惠后折扣率保证不高于该货物投标时的优惠折扣率。提供货物基准价不得高于同一型号配置货物的市场统一零售价或广西柳州市当地市场平均零售价格。

四、	在确认货物需求后，供货时间不超过________小时，需订货的货物供货时间不超过__________小时。免费送货上门，在质保期内的货物出现问题24小时内免费上门维修或更换。

报价人单位全称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签名）：

联系电话：___________   售后服务电话：__________

填写日期：         年    月     日

备注：以上为服务承诺书格式，第1-4条内容为供应商必须承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。必须提供，否则报价无效。